보건소 및 예방접종업무 위탁의료기관 백신관리 자율 점검표 (목포시)
◌ 점검기관명:
점검사항	점검결과(O, X)
1) 백신관리 전담자 및 대체요원 지정 여부 확인
2) 백신 구입 시 생물학적제제 출하증명서 수령 및 보관 상태 확인 * 백신은 약 2～3개월 사용할 수 있는 백신 주문 권장
3) ｢백신의 보관관리*｣ 부착여부 확인 * 질본에서 배포한 1장 코팅용지 유인물
4) 백신전용 냉장고 보유 여부 확인 * 일반 냉장고를 백신 전용냉장고로 사용할 경우 ‘백신 전용 냉장고 스티커’ 부착 여부 확인 * 백신 전용 냉장고 수량 및 용량 확인	백신 전용 냉장고 수량: 용량:
- 냉동고 문이 따로 있는 냉장고 사용 여부
6) 백신전용 냉장고 청결 상태 - 성에가 끼여 있는지 청결 상태 확인 - 음식물, 검체 등이 보관되어 있는지 확인
7) 백신 전용 냉장고의 온도 2~8℃ 유지 상태 확인 * 온도 변화시 알람이 울리는 것을 사용하도록 권장 * 냉동고에 아이스 팩, 냉장고에 물병을 배치하여 온도 변화 최소화 유도	온도 변화 알람장치 여부:
8) 백신 전용 냉장고의 온도 기록지 기록 여부 확인 - 1일 2회 이상 백신전용 냉장고의 온도 점검 * 아침에 일과 시작시, 일과를 마친 후 점검하는 것을 권장 * 온도 기록지는 ‘생물학적제제등의 제조판매관리 규칙 제5조 2항’에 따라 2년간 보관 권장
9) 냉장고 내부 안쪽에 온도계가 부착되어 있는지 확인 * 온도계는 수은 온도계, 디기털 온도계, 자동온도기록장치 등 모두 사용 가능 * 온도계 작동 여부 확인	온도계 종류:
10) 백신 보관 상태 확인 - 유효기간 순서대로 배치 * 유효기이 적게 남은 백신을 먼저 사용 권장 * 유효기간이 얼마 남지 않은 백신을 냉장고 앞쪽에 배치
- 냉장고 중간에 백신 보관 * 냉장고 상단부(팬의 찬바람), 개패시 등 위치에 따라 온도 영향
- 백신 종류별 정리 * 백신이름 표기, 소아용 및 성인용 백신을 다른 위치에 배치 권장
11) 냉장고에 유효기간이 지난 백신 보관여부 확인 * 유효기간이 지난 백신이 있을 경우 반품 등을 위해 밀봉상태로 보관하고 있는지 확인
12) 백신 보관일지, 백신 사용일지 등 백신 제고 관리사항
13) 유효기간이 지난 백신의 폐기처리대장 확인

구분	내 용
기타 특이사항
점검일 2017년 월 일 점검자 (서명)